桂林市旅游职业中等专业学校网络、监控、服务器存储、网络安全服务设备维修维护定点采购询价公告

# 我单位因学校网络、监控、服务器存储、网络安全服务设备日常维修维护的需要，现就学校网络、监控、服务器存储、网络安全服务设备维修维护定点采购项目进行询价，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与，请按以下要求提供材料:

# 一、项目名称：2024年桂林市旅游职业中等专业学校校网络、监控、服务器存储、网络安全设备维修维护定点采购询价文件

# 二、项目地点：桂林市旅游职业中等专业学校穿山校区、清风校区

# 三、项目概况及服务内容：

# 1.学校网络日常维护内容概况

(1)学校办公以及监控网络路由交换设备日常检查维护，线路日常检查维护，各个设备节点运行状态监控，流量数据分析，数据异常审核以及上报。

(2)学校服务器以及存储设备日常维护，学校监控存储以及管理设备日常维护，中心机房环境控制设备消防设备电路设备的日常检查以及维护，中心机房空调日常维护。

(3)学校网络安全设备日常维护，重要时间节点对网络按设备的值守以及策略调整与恢复。

(4)学校虚拟机系统日常维护，数据安全与恢复，故障检查与处理，保证每一台应用服务器安全稳定运行。

(5)学校智慧校园服务器以及数据库系统的日常维护以及数据安全保障。

# 2.技能服务要求：

(1)能执行手动运维操作和系统管理任务（网络基础设施配置维护、应用部署、分析日志、性能调优、数据备份、应用补丁、测试生产环境、响应事件、执行事后分析）

(2)熟悉维护与部署系统运行的各种环境，包括从机房、网络、存储、物理机、虚拟机等基础的架构，到数据库、中间件平台、云平台、大数据平台等。

(3)监控服务器与虚拟机资源用量，规划各系统的容量、宽带量、计算资源，提高资源利用率。参与主导学校日志、监控等基础设施的建设、调整或改造，包括监控建设、灾备建设、故障管理、稳定性运营等。

(4)做到全校各信息化系统的整体有机整体运维，能够做到在虚拟机系统中做到系统的发布、部署、变更、监控、事件处理、优化以及系统架构设计调优、提供运维报告等。

(5)掌握数据结构与算法、网络编程，能编写自动化运维工具，用以取代重复性的常规运维操作。简化警报工作流程,优化事件响应速度。在运维过程中创建新功能和实现自动化以节省运维成本。

# (6)结合学校需求以及具体情况保障网络与数据的安全。能够应用Nessus、Nmap、OpenVAS、Acunetix、Wireshark等网络安全软件发现网络漏洞，并使用有效技术方案解决出现问题，提高网络安全，完善现有网络中存在的安全漏洞，补充或建设安全机制降低木马与病毒的威胁。

# (7)能够熟练掌握网络存储系统的各类应用技术（如TrueNAS、FreeNAS、Openfiler、Unraid等）进行日常维护并处理相关问题。

# (8)具有一定的Oracle以及PL/SQL的应用以及维护能力，进行日常维护并处理相关问题。

3.项目服务要求：

（1）建立系统工作档案：在合同签署的一个月内建立用户档案，包括采购方详细的设备清单以及分布情况，网络拓扑结构、服务器以及虚拟机分布结构并完成一次全面巡检以及免费维护。

（2）投标方每周需要按照学校要求派遣专人完成学校相应网络、监控、服务器存储、服务器虚拟化等方面的日常巡检工作，在巡检过程中发现通常性维修工作(不设计更换耗材与配件的)都需要完成。每周工作次数按需进行，次数不限，每周总时长不超过8小时，如无需要更换设备不另行收费。

（3）对我校用户在系统设置以及软件维护过程中遇到的问题给予现场简单培训与指导。

（4）在维修工程中如需要备用设备需要在维修完成前免费提供备用设备，备用设备设置、调试、数据迁移等保证恢复原有运行状态的设置、调试、数据迁移等工作都不另行收费。且在维修过程中需要保证学校原有系统的正常运行，学校数字资产的安全。

（5）投标方除了以标明维修维护以及技术服务范围内的项目外，其他学校需要进行的通常性维修维护（非付费维修）以及技术服务咨询都为免费。

（6）投标方需要配备专人对学校网络、服务器存储、服务器虚拟化系统进行维修维护，)投标方配备人员必须需具备以下相关知识技术，并能够熟练应用；vSphere、Hyper-V、KVM(OpenStack)、Docker(Kubernetes)技术，并能推动虚拟化与容器技术在生产环境中落地，且维护其稳定运行。并拥有丰富的服务器操作系统（Linux/Windows Server/FreeBSD）的运维、日志分析、参数调整、性能优化、配置升级、应用部署、排除故障等能力。要在1小时内响应，一般故障4小时内解决，大故障一个工作日内解决。需要配备专用远程维护通道，需要由专人值守相应，响应时间不超过10分钟。校方的应急需求提供7*24小时服务。要建立回应制度，当天不能解决的要回复用户。

# (7)投标方配备人员必须需具备以下相关知识技术，并能够熟练应用，网络存储系统的各类应用技术（如TrueNAS、FreeNAS、Openfiler、Unraid等）存储系统中的虚拟化存储、容器存储、文件同步与分享、数据备份与复制、对象存储、缓存和加速、数据压缩和加密、监控和警报、高可用性和故障转移等技术。

(8))投标方配备人员必须需具备以下相关知识技术，并能够熟练应用，具有一定的Oracle数据库应用以及维护能力，熟练掌握分区表和分区索引、数据复制和数据同步、高可用性应用和灾难恢复、性能优化和调优等方面应用；同时具备PL/SQL应用能力，能够应对Oracle的一些基础应用。

(9))投标方配备人员必须需具备以下相关知识技术，并能够熟练应用，能够应用各类网络安全软件发现网络漏洞，并使用有效技术方案解决出现问题，提高网络安全，完善现有网络中存在的安全漏洞，补充或建设安全机制降低木马与病毒的威胁

4.报价要求

分别按每种物品单价报价。所有投标配件、耗材的报价均以人民币元为计算单位。投标价格是投标配件、耗材最终验收合格的价格，投标报价包括了配件、耗材人工服务的成本费、运费、保修期内的维修费、送修往返费用、所有税费、合理利润和所需的其他一切费用。

5.其他说明

说明：本次小额定点采购是指供应商中标之后，我校与网络、监控、服务器存储、网络安全设备维修维相关，且价格在1000元以内的配件、耗材从中标供应商采购，其价格严格根据采购清单的报价价格核算，在采购清单以外的配件或者耗材按照不超过市场价格（以政采云平台作为参考）进行核算。

四、对质量保证和验收的要求：

1.质量保证

（1）投标人所提供的配件、耗材，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（2）投标人应保证配件、耗材是全新、未使用过的合格正品，并完全符合生产企业过国家规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其提供的设备、耗材在正确安装、使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。投标人提供伪劣假冒商品或非合格全新正品的 ,投标人应无条件更换为合格产品给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

(3)投标人应确保在技术实施的过程中保证学校各类应用业务的正常运行，保证存储信息数据等各类数字资产的保密与安全，投标人在技术实施过程中因为技术问题造成学校业务停用、数据丢失、数字资产损失的，应承担相应赔偿责任。

2.验收要求

投标人应按要求将配件、耗材送达到采购人指定的地点进行货物验收，并负责安装与现场调试服务，负责设备以及服务的的正常运行后进行整体项目或者服务验收。

3.其他要求

（1）投标方提供假冒、伪劣货品，提供不符合技术规范服务，在服务过程中造成学校损失或者影响学校正常工作的，学校的将视为其无能力履行合同，将即刻终止合同。

（2）投标方无法满足维修维护承诺、派出驻校服务人员承诺的，学校的将视为其无能力履行合同，将即刻终止合同。

(3)为避免因为无法满足学校运维与维修技术要求而导致影响学校正常工作，危害学校信息安全与数字资产安全，未能履行项目服务要求的投标方，学校的将视为其无能力履行合同，将即刻终止合同。

五、现场勘测：

学校设备品牌、型号众多，为了给投标人全面了解情况，合理提供服务方案及报价，学校可以现场勘测，是否进行现场勘察由投标方自行决定。现场勘测的时间：2024年3月12日，上午11点，签到时间10分钟，过期不候。联系人/签到人：池涛，联系电话：18077337206

六、投标单位要求：

所有投标单位必须具备独立法人资格，具有相关资质；在桂林市区设有维修点，具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，投标时须提供营业执照、税务登记证和组织机构代码。

七、询价投标文件的组成：

1.资格证明文件：

（1）投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件

（2）投标人法定代表人授权委托书

（3）投标人法定代表身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

2.报价单（附件1）

3.维修维护承诺书

4.派出驻校服务人员承诺书，要求每周8小时派出技术人员提供驻校服务

八、投标文件的要求及递交办法：

1.提供两份营业执照复印件加盖公章：一份粘贴在文件袋上，一份密封在文件袋中；
   2.供应商须将材料文件装入一个文件袋中密封，并密封签章【公章或密封章均可】。

3.投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

4.投标报价单、承诺书须加盖单位公章，法定代表人或委托人签单。

5. 投标文件送达地点：桂林市穿山东路10号桂林市旅游职业中等专业学校信息科，联系人：池涛，联系电话：18077337206。

6. 投标文件送达时间：自2024年 3 月13日10:00至11：00截止，逾期将不再受理。

7.开投标条件：必须有六个及以上参与投标的供应商才组织此次招投标。

九、评标办法：

我校询价小组根据各单位投标报价、再根据各投标单位的资质、技术水平以及服务方案响应程度做出综合评议，最终确定三家中投供应商。

十、本招标文件的最终解释权归桂林市旅游职业中等专业学校。

桂林市旅游职业中等专业学校

2024年3月7日

附件1：报价单

| 序号 | 参数要求 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络巡检灵活定制各种网络运行指标并提供巡检报告、巡检结果及改进建议 网络巡检灵活定制各种网络运行指标并提供巡检报告、巡检结果及改进建议 （半年） | 次 |
| 2 | 紧急故障处理7*24小时原厂技术电话支持，重大故障30分钟内原厂技术接手处理。6小时内原厂工程师到场处理。（5天） | 次 |
| 3 | WM软件版本升级以及技术人员培训服务,1次交换机软件服务升级，1次原厂技术人员上门培训服务。(单位：年) | 次 |
| 4 | 穿山校区出口安全网关策略规划调整服务 | 项 |
| 5 | 穿山校区校园网总体策划规划服务 | 项 |
| 6 | 穿山校区核心交换机设置 | 天 |
| 7 | 穿山校区接入交换机规划设置服务 | 台 |
| 8 | 穿山校区汇聚交换机规划设置服务 | 台 |
| 9 | 穿山校区出口安全防火墙机规划设置服务 | 天 |
| 10 | 穿山校区网络交换机其他规划设置服务 | 天 |
| 11 | 6类网络信息点安装服务（含施工以及6类网络布线材料以及线管/槽，工程施工现场恢复） | 项 |
| 12 | 光纤熔接施工安装服务（含施工线材料以及线管/槽，工程施工现场恢复） | 项 |
| 13 | 其他网络安装调试服务（网络线路维修，线路走向调整、线路升级更换） | 天 |
| 14 | 已运行服务器接入VMware vSphere 虚拟化平台 | 项 |
| 15 | 在VMware vSphere 虚拟化平台中创建服务器并安装操作系统 | 台 |
| 16 | VMware vSphere 虚拟化平台资源机规划设置服务 | 项 |
| 17 | VMware vSphere 虚拟化服务器迁移及其数据安全维护 | 台 |
| 18 | VMware vSphere 虚拟化平台，ESXi与vCenter 安装配置，集群与数据中心配置，物理机系统迁移 | 项 |
| 19 | VMware vSphere 虚拟化平台其他规划设置服务 | 天 |
| 20 | 学校智慧校服务器数据库迁移数据维护 | 次 |
| 21 | 学校智慧校服务器操作系统与控制以及规划维护服务 | 次 |
| 22 | 学校智慧校服务器备份以及数据迁移维护服务 | 次 |
| 23 | 学校主页/智慧校园系统，重大日期/学校重要活动安全维护值守、重大安全事件预警 | 天 |
| 24 | 学校主页/智慧校园系统网络安全扫描，要求如下 主机信息：IP地址，OS详情、域名 服务信息：服务名称、端口，协议、漏洞风险等级 漏洞详情：漏洞名称、风险等级、CVSS、服务、解决方案、证据列表、参考信息 如有安全漏洞需要把所有安全漏洞信息列出。 网站安全审计报告内容： 任务概述、风险统计、服务详情、资产详情、漏洞详情、总结 | 个/每次 |
| 25 | 学校主页/智慧校园系统安全漏洞维护、技术补丁维护、解决相关安全漏洞问题 | 次 |
| 26 | 学校智慧校园网络存储周期巡检 | 半年 |
| 27 | 学校智慧校园网络存储快照、数据恢复规划服务 | 次 |
| 28 | 学校智慧校园网络存储硬件迁移变更设置服务 | 次 |
| 29 | 学校智慧校园网络存储其他规划设置服务 | 天 |
| 30 | 平安校园监控摄像头穿山校区室内全域巡检周期维护，并提供每次调整的拓扑图供巡检报告 | 次 |
| 31 | 平安校园监控摄像头穿山校区室外全域巡检周期维护（含立杆、高空摄像头），并提供每次调整的拓扑图供巡检报告 | 次 |
| 32 | 平安校园监控网络穿山校区全域巡检周期维护，并提供每次调整的拓扑图供巡检报告 | 次 |
| 33 | 穿山校区平安校园监控控制设备NVR设备巡检周期维护，并提供巡检报告 | 次 |
| 34 | 穿山校区平安校园监控其他设备以及监控屏幕、保安室设备巡检周期维护 | 次 |
| 35 | 平安校园监控摄像头清风校区全域巡检周期维护，并提供每次调整的拓扑图供巡检报告 | 次 |
| 36 | 平安校园监控网络清风校区全域网络以及设备巡检维护，并提供每次调整的拓扑图供巡检报告 | 次 |
| 37 | 神州数码交换机返厂维修检测 | 次 |
| 38 | 神州数码交换机1000Mbps/100Mbps电口维修 | 次 |
| 39 | 神州数码交换机10Gbps电口维修 | 次 |
| 40 | 神州数码交换机1000Mbps光电转换口维修 | 次 |
| 41 | 神州数码交换机10Gbps光电转换口维修 | 次 |
| 42 | 神州数码交换机电源维修 | 次 |
| 43 | 神州数码交换机SW2电源维修 | 次 |
| 44 | 神州数码交换机SW3S电源维修 | 次 |
| 45 | 神州数码交换机核心交换机冗余型电源维修 | 次 |
| 46 | 神州数码交换机背板维修 | 次 |
| 47 | 原厂光纤模块1000Mbps | 个 |
| 48 | 原厂光纤模块10Gbps | 个 |
| 49 | 其他品牌交换机维修 | 项 |
| 50 | 7608E核心交换机光纤板卡维修 | 项 |
| 51 | 7608E核心交换机电口板卡维修 | 项 |
| 52 | 6808E核心交换机光纤办卡维修 | 项 |
| 53 | 6808E核心交换机电口板卡维修 | 项 |
| 54 | 机柜柜体维修 | 项 |
| 55 | 机柜柜门维修 | 项 |
| 56 | 中心机房防静电地板 | 项 |
| 57 | 中心机房防静电地板支架 | 项 |
| 58 | 精密空调维修，更换管路、更换制冷剂、更换控制器等 | 项 |
| 59 | 精密空调温度传感器维修 | 项 |
| 60 | 精密空调湿度传感器维修 | 项 |
| 61 | 机房消防控制器维修 | 项 |
| 62 | 机房消防控制箱维修 | 项 |
| 63 | 机房消防气体总成维修 | 项 |
| 64 | 环境控制探头维修 | 项 |
| 65 | 环境控制控制器总成维修 | 项 |
| 66 | 中心机房新风系统集成室内风扇 | 项 |
| 67 | 中心机房新风系统集成风管以及风管罩 | 项 |
| 68 | 中心机房新风系统集成室外风扇 | 项 |
| 69 | 中心机房新风系统控制面板 | 项 |
| 70 | 中心机房新风系统风量传感器 | 项 |
| 71 | UPS不间断电源电池 | 项 |
| 72 | UPS不间断电源控制面板 | 项 |
| 73 | UPS不间断电源主机 | 项 |
| 74 | 摄像头电源维修 | 项 |
| 75 | 摄像头镜头以及机身维修 | 项 |
| 76 | 摄像头支架维修 | 项 |
| 77 | 摄像头线路维修，立杆 | 项 |
| 78 | 摄像头线路维修，室内 | 项 |
| 79 | 摄像头线路维修，高空 | 项 |
| 80 | 一卡通刷卡机主板维修 | 项 |
| 81 | 一卡通刷卡机显示屏维修 | 项 |
| 82 | 一卡通刷卡机电源维修 | 项 |
| 83 | 一卡通刷卡机网络模块维修 | 项 |
| 84 | 一卡通刷卡机输入键盘维修维修 | 项 |
| 85 | 车辆道闸软件维护 | 项 |
| 86 | 车辆道闸拉杆电机 | 项 |
| 87 | 车辆道闸摄像头传感器维修 | 项 |
| 88 | 车辆道闸摄像头支架维修 | 项 |
| 89 | 中心机房机房监视器维修 | 项 |
| 90 | 中心机房控制机维修 | 项 |
| 91 | 硬盘数据恢复（以硬盘容量大小为准） | GB |
| 92 | 服务器CPU散热维护服务 | 次 |
| 93 | 服务器CPU风扇更换维修 | 个 |
| 94 | 服务器电源维修 | 个 |
| 95 | 服务器硬盘支架维修 | 个 |
| 96 | 服务器RAID卡维修 | 个 |
| 97 | 服务器主板返厂检测，并提供备用 | 次 |
| 98 | 服务器主板核心维修 | 次 |
| 99 | 服务器主板电容维修 | 次 |
| 100 | 服务整机维护（CPU散热、内存散热、主板维护、电源维护） | 次 |
| 101 | 服务器内存维修 | 次 |
| 102 | 万兆光纤网卡 | 个 |
| 103 | 万兆SFP+堆叠线缆SFP-10GB-CU1M | 套 |
| 104 | 40GSFP+堆叠线缆SFP-40GB-CU1M | 套 |
| 105 | LC接口转FC接口 单芯单模光跳线 1Gbps 3m | 套 |
| 106 | LC接口转FC接口 单芯多模光跳线 1Gbps 3m | 套 |
| 107 | 机房防雷模块--三级防雷2P | 个 |
| 108 | 机房防雷模块--三级防雷4P | 个 |
| 109 | 机房防雷模块--二级防雷220V 40KA 德力西/斯奈德 | 个 |
| 110 | 机房防雷模块--一级防雷RPH385-15/30/50 4p | 个 |
| 111 | 机房防雷模块--三级防雷箱 | 个 |
| 112 | 联想/IBM服务器硬盘，600GB 10K SAS | 个 |
| 113 | 东芝服务器硬盘600GB 10K SAS 2.5 | 个 |
| 114 | 东芝/WD NAS专用硬盘 4TB 7.2K | 个 |
| 115 | WD/西部数据 监控专用硬盘4T | 个 |
| 116 | 服务器电源550W冗余 | 个 |
| 117 | 服务器电源800W冗余 | 个 |
| 118 | 服务器电源1300W冗余 | 个 |
| 119 | 服务器托架 | 个 |
| 120 | 安普6类网络配线架24口，通过福禄克认证 | 个 |
| 121 | 安普网络跳线架 | 个 |
| 122 | 6类RJ45信息模块 | 个 |
| 123 | 6类RJ45接头三泽/一舟等 | 个 |
| 124 | 6类工程跳线1.5M三泽/一舟等 | 个 |
| 125 | 6类工程跳线3.0M三泽/一舟等 | 个 |
| 126 | 海康威视NVR主板维修 | 个 |
| 127 | 海康威视NVR控制面板更换维修 | 个 |
| 128 | 海康威视NVR电源更换维修 | 个 |
| 129 | NVR硬盘，希捷4T 7.2K SATA 质保3年质保，（更换需要保证数据安全） | 个 |
| 130 | NVR硬盘，东芝4T 7.2K SATA 质保3年质保，（更换需要保证数据安全） | 个 |
| 131 | 电子白板定期巡检 | 台 |
| 132 | 初始化，安装系统 | 台 |
| 133 | 安装软件，系统配置 | 台 |
| 134 | 屏幕维修 | 项 |
| 135 | PC模块维修 | 项 |
| 136 | 主板维修 | 项 |
| 137 | 电源维修 | 项 |
| 138 | 音响维修 | 项 |
| 139 | PC模块主板 | 块 |
| 140 | PC模块硬盘 | 个 |
| 141 | PC模块内存 | 条 |
| 142 | PC模块CPU | 个 |
| 143 | PC模块电源 | 个 |
| 144 | 单色单元模块维修 | 块 |
| 145 | 彩色单元模块维修 | 块 |
| 146 | 排线检修 | 项 |
| 147 | 光纤线路检修 | 项 |
| 148 | 数据线路检修 | 项 |
| 149 | 电路线路检修 | 项 |
| 150 | 电源更换 | 个 |
| 151 | 功放设备维修 | 项 |
| 152 | 主机维修 | 项 |
| 153 | 主机调试 | 项 |
| 154 | 防水处理 | 项 |
| 155 | 数码相机自动对焦镜头清洁深度清洁（无特殊情况半年/次） | 项 |
| 156 | 数码摄像机机身深度清洁（无特殊情况半年/次） | 项 |
| 157 | 干燥柜维修（温控感应器总成） | 个 |
| 158 | 干燥柜维修（控制面板） | 个 |
| 159 | 单反相机快门帘更换 | 个 |
| 160 | 单反相机肩屏更换 | 个 |
| 161 | 单反相机低通透镜更换 | 个 |
| 162 | 单方相机卡槽更换 | 个 |
| 163 | 相机UV镜更换 | 个 |
| 164 | 自动对焦镜头对焦马达维修 | 个 |
| 165 | 自动对焦镜头光圈维修 | 个 |
| 166 | 手动摄像机镜头光圈维修 | 个 |
| 167 | 手动摄像机镜头EF接口维修 | 个 |
| 168 | 摄影灯光源维修 | 个 |
| 169 | 摄影灯遮光斗维修 | 个 |
| 170 | 摄影机三脚架云台维修 | 个 |
| 171 | 摄影机三脚架其他配件维修 | 个 |
| 172 | V口电池维修，120WH | 个 |
| 173 | B口电池维修 | 个 |
| 174 | LED专业摄影灯维修 | 个 |
| 175 | LED平板摄影灯维修 | 个 |
| 176 | 摄影灯灯架维修 | 个 |
| 177 | 摄影器材安全箱维修 | 个 |
| 178 | SONY/DJI无线麦克风维修 | 个 |
| 179 | 中心机房环境安全排查：主要针对消防、物理布线、漏水、漏电等 | 次 |
| 180 | 学校网络环境（含监控网络）安全排查：针对网络接入安全、访问限制、私接处理、网络设备间强弱电连接安全处理、散热处理 | 次 |
| 181 | 学校监控设备安全排查：针对全校监控摄像头 | 次 |
| 182 | PL/SQL的代码审查和优化，异常处理、安全备份等工作，工作以天单位。 | 天 |
| 183 | Oracle数据库的备份、性能监控、空间管理、索引维护、安全审计、Patch和升级、故障排除等服务工作，以天为单位计算。 | 天 |
| 184 | 网络存储系统如（ TrueNAS、FreeNAS、Unraid、OpenMediaVault等）虚拟化存储、文件同步与分享、数据备份与复制、缓存和加速、数据压缩和加密、提高可用性和故障转移等服务工作，以天为单位。 | 天 |